## 眼部按摩器 (hidden)
项目 | 样品 | 未改版本 | RENPHO | 调整建议
音量 | 大，周围的人可以听到 | 没有音乐 | 比较安静，周围人听不到 | 适量降低音量
气压按摩贴合程度 | 增加了磁石，太阳穴两侧更加贴合 | 不是很贴合 | 贴合完全 | 鼻梁的部分还可以在加强
热疗温度 | 温度适中 | 温度过高 | 温度适中 | 无需调整
工作时间 | 15分钟 | 15分钟 | 5-15分钟不等 | 无需调整
震动效果 | 比renpho明显 | 比renpho明显 | 不明显 | 无需调整
蓝牙连接 | 连接有声音提示，音量还是偏大 |  |  | 降低音量
眼罩锁边 | 没有 | 没有 | 没有 | 增加锁边
按键控制 | 没有问题 | 没有问题 | 薄膜触摸容易误触 | 没有问题
充电时间 | 3小时 | 3小时 | 2-3小时 | 没有问题
音乐选择 | 连续按两下可以暂停 |  |  | 没有问题

## 蓝牙体脂秤
项目 | 沃莱样品 | RENPHO | 调整建议 | 沃莱回复
蓝牙连接速度 | 和renpho差不多 | 快 | 调整和renpho一样 | 我们也有做过对比测试，已经很快了的
数据准确性 | 不同时间测量数据较大 | 数据相差不大 | 调整更准确一些 | 是指算法还是称重？
数据数量 | 12包装盒显示实际沃莱也是13个 | 13 | 调整为13项 | 我司已经是13项数据，样品包装盒印错
秤面尺寸 | 260 | 280 | 260,280都可以做，但是美国人脚码数偏大，还是建议从280 尺寸做起 | 我司有260，280，300，310,320的尺寸，可以满足客人不同的需求
防滑垫 | 有 | 有 | 无 | 防滑垫是一定要有的
玻璃厚度 | 5mm | 5mm |  | 5mm Ok
是否是全包 | 全包 | 工字型 | 如果半包，产品重量会减轻 | 针对这些尺寸，我司有全包和半包的产品可以选，推荐FG1921（280尺寸，半包）
电极片 | 4，要拆开看是否为真的4电极 | 4，实为2电极片起作用 | 待拆开测试 | 样品为2电极起作用
屏幕显示 | 隐藏式 | 隐藏式 | 无 | 可做隐藏式LED，也可以做LCD
APP 数据同步 | Apple health， Fitbit，Google Fit | Apple health， Fitbit,Google Fit,Summug Health | 最好可以4个一起同步 | 三星健康需要贵司和三星成为合作伙伴允许对接才能安排
电池 | 3*AAA | 3*AAA | 无 | 电池的个数根据产品型号
APP语言 | 18 | 15 | 无 | OK
APP主题颜色 | 15 | 13 | 无 | Ok
蓝牙异常检测 | 否 | 是 | 增加 | 定制APP可以增加
测量音效 | 有，但没有选项 | 有，有7种音效选择 | 增加 | 定制APP可以增加
称重提醒 | 否 | 有，可以设置3个时间段提醒测量 | 增加 | fitdays已经有称重提醒,可客人的定制APP可以增加
视频使用教程 | 否 | 有 | 增加 | 定制APP可以增加
客户服务热线 | 否 | 有 | 适当的时候可以考虑增加 | 定制APP可以增加
产品页推荐 | 否 | 有 | 建议增加 | 定制APP可以增加
记录身体各个部分尺寸功能 | 否 | 有 | 增加 | Fitdays APP有身体围度的记录功能，定制APP可以增加
精度 | 0.2 lb, 0.05 kg | 0.2 lb, 0.05 kg | 无 | Ok
测量范围 | 396lb/180kg | 396lb/180kg | 无 | Ok
婴儿模式 | 有 | 无 | 无 | Ok
运动员模式 | 有 | 有 | 无 | Ok
认证 | FCC,CE,FDA,ROHS样品包装显示 | CE,FCC,ROHS | 无 | Ok
自动息屏 | 有 | 有 | 无 | Ok
APP主页面显示数据 | 体重,BMI,体脂率 | 13项全部显示 | 增加 | 定制APP可以增加
BMI等指标范围是否调整过 | 未知 | 有，根据CDC指标修改过 | 增加 | 需要CDC美国的BMI标准
数据分享跳转 | user data>> select date>>share截图 | select date>>user data>> share表格
数据追踪 | 6个指标 | 13项全部可以追踪 | 增加 | 定制APP可以增加

## 沃莱APP定制内容
1.BMI测量指标是否调整，按照CDC标准https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/index.html
2.测量主页面，把测量的全部13项指标全部加进去，每个指标的具体范围解释也需要，提示范围高低
3.数据追踪页面：把全部13项指标全部加进去，做到全部都可以追踪，数据分享改为表格形式
4.账号页面增加：蓝牙异常检测，视频使用教程，客户服务热线，称重提醒，数据同步Apple health,Fitbit,Google Fit,Summug Health这些APP的提示
5.增加页面推荐功能，详情如下
瀑布流banner3-4，分别连接不同品类产品
| 品类模块1 | 品类模块2 | 品类模块3 | 品类模块4
| deal活动模块 | 测评模块 | 社区模块 | 旗舰店模块
活动页面
产品1
产品2
产品3
产品4
产品5
等等
6.后台数据维护和个别设备适配的相应，工厂要做到及时配合响应
a.goolg play review维护，发布，审核
b.app store review维护，发布，审核
c.客户数据的开放
d.异常的响应